臺南市政府教育局暨所屬機關學校
稽核日期：　 年 月 日
112年度資訊安全內部稽核自我檢查表
使用說明:本表用於協助本局使用電腦設備人員(含駐點廠商與當日在場之委外人員)，於查核期間進行自我檢查相關資安配合事項(註)。
單位： 科別：	姓名： 分機：
適用人員	自我檢查項目	請依據日期進行查核與確認
		自行檢查	複檢結果	備註
所有人員	人員是否了解資訊安全宣言? / 安全、正確、迅速	□	□
所有人員	個人螢幕保護程式是否已啓動？ / a.時間設定為15分鐘以內 / b.密碼保護打勾	□	□
所有人員	登入個人主機或伺服器之密碼長度是否符合八(含)個字元以上？	□	□
所有人員	是否定期三個月變更密碼？	□	□
所有人員	密碼之設定是否符合複雜度之規範？大小寫、英文數字混合或特殊字元。	□	□
所有人員	機敏性及限制性資訊（紙本類含呈核公文）是否已有機密等級標示	□	□
所有人員	確認個人所保護（管）之機密性資料(含文件、報表及磁帶媒體等)是否已妥善保存？ / a.是否放置於上鎖的櫃子 / b.是否應放置於特定場所	□	□
所有人員	是否已建置防毒軟體？a.防毒程式是否啟動 b.病毒碼是否更新	□	□
所有人員	確認是否有跟他人使用共同帳號？若有，應提出個別帳號之申請。	□	□
所有人員	確認執行資安相關業務的紙本文件得保留三年，電子紀錄檔須保存三年	□	□
所有人員	是否了解資安事件通報的程序？ / a.何種事件需要通報－電腦當機及中斷服務、惡意的程式碼、阻斷服務、業務資料不完整，或是資料不正確導致的作業錯誤、機密性資料遭侵犯、資訊系統的不當使用、其他影響資訊業務事件 / b.通報對象－資安事件通報受理人員	□	□
所有人員	個人是否安裝合法軟體，非經核准，不可安裝非公務用軟體，包括即時通訊軟體如Line、Whatsapp、Wechat、Skype等？a.個人合法之軟體確認是否可以在府內使用？ b.若無法確認是否為合法使用之軟體，請於驗證時暫行移除	□	□
所有人員	確認已移除不必要或危害國家資通安全疑慮之資訊與通訊設備	□	□
所有人員	下班後員工是否將經辦之機密性或敏感性資料，妥善收藏?	□	□
所有人員	設備報廢前是否將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除或實施安全性覆寫?	□	□
所有人員	設備報廢後如確定不再使用時，是否將儲存之資料及軟體移除後並做實體破壞?	□	□
所有人員	資訊資產如須攜出場外使用，是否均經事前授權，並作安全查核?	□	□
所有人員	棄置之手寫或影印公文廢紙及已過保存期限之公文，若為機密性、敏感性者是否予以銷毀?	□	□
所有人員	是否定期對電腦系統及資料儲存媒體進行本機病毒掃描?	□	□
所有人員	所有電腦鐘訊是否定期核對校正?以確保時間記錄正確。	□	□
所有人員	郵件收信軟體有無關閉預覽功能及使用純文字讀取信件。	□	□
所有人員	個人資料保護及管理是否設有專人及知悉保護程序	□	□
所有人員	單位是否設有專人負責軟體授權管理及定期辦理盤點，相關資料備有軟體目錄及軟體保管清單？	□	□
所有人員	個人電腦名稱是否依規定命名(PC+分機號碼)？	□	□
所有人員	作業系統及相關資訊軟體是否即時更新?	□	□
系統管理員	是否建立有帳號管理機制？ / a.是否有閒置帳號 b.是否有非授權使用者(含異動與離職者) / c.確認定期（半年）所產出之管理報表有定期審查並給予意見簽核	□	□
系統管理員	是否設置有遠端連線，若設有遠端連線是否經過申請？遠端連線時，確認主控端是否勾選下列項目？ / a.連線加密選項 / b.啟動logs稽核日誌	□	□
系統管理員	是否有建立及啟動系統查詢軌跡紀錄檔(Log)，並保留六個月之紀錄，以作為日後調查及監督之用。	□	□
系統管理員	系統紀錄檔，是否有定期備份轉出檔案後保存。	□	□
系統管理員	具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達三次後，至少十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗 試登入或使用自建之失敗驗證機制。	□	□
系統管理員	是否建立資安事件時通報機制且定期通報政風單位。	□	□
系統管理員	是否確認資通系統相關漏洞修復之狀態。	□	□
系統管理員	確認所管理之資訊資產皆已納入資產清冊且進行風險評鑑？ / a.若為關鍵性資產得適時加入 / b.非重要資產則請於半年內加入	□	□
系統管理員	是否隨手將機房門禁確實關閉？	□	□
系統管理員	資訊委外作業，是否明定廠商之資訊安全責任？ / a.廠商保密切結書 / b.廠商違約處罰條款	□	□
系統管理員	是否維持機房溫度約24度、相對溼度維持在30%RH至60%RH。	□	□
系統管理員	日誌內容是否包含事件類型、發生時間、發生位置及任何與事件相關之使用者身分識別等資訊。	□	□
系統管理員	資通系統是否使用系統內部時鐘產生日誌所需時戳，並可以對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。	□	□
系統管理員	是否執行系統源碼與資料備份，並且有異機或異地備份。	□	□
系統管理員	資通系統是否具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能。	□	□
系統管理員	使用預設密碼登入系統時，是否於登入後要求立即變更。	□	□
系統管理員	是否落實執行資通安全管理法施行細則第4條第1項第9款規定，資訊系統委外作業，機關定期以稽核或其他適當方式確認廠商作業之執行情形？	□	□

註：
一、本局各單位一般人員需針對項目1-25進行檢查
二、本局各單位自行控管系統之管理者需針對項目26-42進行檢查